工程量清单编制说明

工程名称：杭州萧山国际机场户外吸烟室改造项目

一、工程概况： 本工程为杭州萧山国际机场户外吸烟室改造项目，主要为T1户外吸烟室、国际中转区户外吸烟室、国际区户外吸烟室的墙面、顶面、地面的改造及装修范围内涉及的安装工程改造等。 二、工程招标范围： 工程量清单项目及设计施工图 - 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013） 3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013） 4、建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（浙建站计（2013）63号） 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版） 6、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号） 7、杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订） 8、省市建设行政主管部门及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定 9、招标文件、招标图纸及其他相关资料 10、与工程项目有关的规范、标准、图集和技术资料。 - 四、工程质量、工期、材料、施工等要求：见招标文件。 五、费率说明：根据浙江省住房和城乡建设厅（浙建建发【2019】92号）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》等文件对建设工程施工取费费率规定： 1、安全文明施工基本费，必须充分保证。投标人应根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，不得低于规定下限费率报价。否则，由评标委员会认定其低于成本价竞标，作为无效标处理。安全文明施工基本费以（人工费+机械费）为取费基数，按市区一般工程：单独装饰工程最低费率为：5.14%；安装工程最低费率为：6.39%。 2、规费以（人工费+机械费）为取费基数，费率不得低于标准费率的30%，即：单独装饰工程不得低于8.38%，安装工程不得低于9.19%。 3、税金按浙建建发【2019】92 号计取，以（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费的税前工程造价）为取费基数，费率为9%。 4、管理费（包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费用等相关费用）以（人工费+机械费）为取费基数，费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的下限乘以20%的计算值，即：单独装饰工程不低于2.27%；安装工程不低于3.26%。 六、其他 1、本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处（因有些图纸设计内容无法用文字表述详尽），要求各投标单位根据施工规范要求结合施工图、现场勘查等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。 2、“措施项目清单”所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加。 3、经设计回复，钢制烟头收集柜为厂家成品定制，现场安装，需计入此次招标范围。 4、经设计回复，新做2.0厚石英地胶板片材处需做80mm高成品铝质踢脚线。 5、经设计回复，国际中转区户外吸烟室、T1户外吸烟室的新做成品隔断采用84款型材，1.5mm壁厚 ，6+6mm钢化夹胶玻璃。 6、经设计回复，原玻璃门更换为成品铝质型材玻璃门，设置地弹簧，围框采用60mm型材框，玻璃采用6+6mm钢化夹胶玻璃，拉手采用铝质成品一体执手锁，旅客候机区处的门更换为成品钢制门。 7、经设计回复，排水槽采用304不锈钢长条水槽。 8、经设计回复，壁灯形状：圆形，双头，功率48W 灯具尺寸直径160mm，长450mm。 9、经设计回复，配线采用2.5平方的线，配管PVC20套管。 10、经设计回复，配电箱内空开带漏电保护功能。 七、材料（设备）品牌 本工程部分材料招标人推荐生产厂或品牌详见招标文件技术要求部分，投标人自选其一，竞争报价，并在填报的“主要材料价格表”中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、质量等级等；如未注明或填报推荐生产厂或品牌以外的，一旦中标则由业主在推荐生产厂或品牌范围内确定，价格不予调整。 投标单位应在投标期间确认推荐品牌是否生产本工程规格型号，如不生产，应在疑问截止时间前提出，如不提出，则由招标单位直接指定某品牌，投标单位应无条件接受。 投标单位必须按照设计要求、规格等要求进行送样，且中标后的样品须经监理和设计、发包人最终确认，如不符合设计要求的，中标人应无条件更换直至最终符合设计要求，价格不予调整。